Załącznik Nr 2

Sieć wodociągowa z przyłączami

w m. Stok Lacki Folwark ul. Chabrowa

Sieć wodociągowa: PCV Ø 110 mm – 617,5 mb           wartość   62.523,43 zł –   62.500,00 zł

Przyłącza wodociągowe :PE Ø40 mm -500 mb/34 szt  wartość 101.511,27 zł – 101.500,00 zł

OGÓŁEM                                  wartość 164.034,70 zł  -  164000,00 zł

| L.p | Nazwisko i imię | Nr ewid. działki | Średnica Ø mm | Długość mb | Wartość zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boruta Jerzy | 935/3 | 40 | 13,0 | 1230,00 |  |
| 2 | Stopa Dariusz | 935/4 | 40 | 14,0 | 1270,00 |  |
| 3 | Śledź Jacek | 926/4 | 40 | 19,0 | 1410,00 |  |
| 4 | Mucha Arkadiusz | 928/1 | 40 | 21,0 | 1470,00 |  |
| 5 | Olejnik Sylwester | 425/11 | 40 | 35,0 | 1880,00 |  |
| 6 | Świątek Marek | 935/5 | 40 | 10,0 | 3180,00 | ze studnią wodomierzową |
| 7 | Płudawski Marcin | 936/1 | 40 | 9,0 | 3150,00 | ze studnią wodomierzową |
| 8 | Zaniawski Tomasz | 932/10 | 40 | 9,0 | 3150,00 | ze studnią wodomierzową |
| 9 | Kalicki Zbigniew | 425/9 | 40 | 11,0 | 3200,00 | ze studnią wodomierzową |
| 10 | Urban Karol | 425/12 | 40 | 18,0 | 3420,00 | ze studnią wodomierzową |
| 11 | Dziędziak Karol | 926/3 | 40 | 13,0 | 3270,00 | ze studnią wodomierzową |
| 12 | Dziędziak Karol | 926/2 | 40 | 13,0 | 3270,00 | ze studnią wodomierzowa |
| 13 | Sasim Andrzej | 426/2 | 40 | 17,0 | 3380,00 | ze studnią wodomierzową |
| 14 | Szcześniak Karol | 427/7 | 40 | 16,0 | 3350,00 | ze studnią wodomierzową |
| 15 | Szcześniak Mieczysław | 427/4 | 40 | 16,0 | 3350,00 | ze studnią wodomierzową |
| 16 | Wiensak Paweł | 925/3 | 40 | 13,0 | 3270,00 | ze studnią wodomierzową |
| 17 | Wiensak Paulina | 925/2 | 40 | 13,0 | 3270,00 | ze studnią wodomierzową |
| 18 | Wiensak Feliks | 925/1 | 40 | 13,0 | 3270,00 | ze studnią wodomierzową |
| 19 | Szcześniak Antoni | 429 | 40 | 16,0 | 3350,00 | ze studnią wodomierzową |
| 20 | Nowak Krzysztof | 924 | 40 | 13,0 | 3270,00 | ze studnią wodomierzową |
| 21 | Bieniek Mirosław | 923 | 40 | 53,0 | 4440,00 | ze studnią wodomierzową |
| 22 | Szcześniak Karol | 922/9 | 40 | 8,0 | 3120,00 | ze studnią wodomierzową |
| 23 | Szulera Arkadiusz | 922/8 | 40 | 8,0 | 3120,00 | ze studnią wodomierzową |
| 24 | Szcześniak Karol | 922/7 | 40 | 8,0 | 3120,00 | ze studnią wodomierzową |
| 25 | Szcześniak Anna | 922/6 | 40 | 8,0 | 3120,00 | ze studnią wodomierzową |
| 26 | Szcześniak Ewelina | 922/5 | 40 | 8,0 | 3120,00 | ze studnią wodomierzową |
| 27 | Sasim Marcin | 921/2 | 40 | 10,0 | 3180,00 | ze studnią wodomierzową |
| 28 | Kozioł Piotr | 919/5 | 40 | 13,0 | 3270,00 | ze studnią wodomierzową |
| 29 | Ostas Elżbieta | 432/5 | 40 | 15,0 | 2770,00 | ze studnią wodomierzową |
| 30 | Rosochacka Małgorzata | 432/6 | 40 | 14,0 | 3290,00 | ze studnią wodomierzową |
| 31 | Adamczyk Henryk | 435/5 | 40 | 10,0 | 3180,00 | ze studnią wodomierzową |
| 32 | Sowa Andrzej | 430/10 | 40 | 15,0 | 2770,00 | ze studnią wodomierzową |
| 33 | Adamczyk Krzysztof | 435/4 | 40 | 10,0 | 3180,00 | ze studnią wodomierzową |
| 34 | Sasim Janusz | 919 | 40 | 18,0 | 3410,00 | ze studnią wodomierzową |
| Razem |  |  |  | 500,0 | 101500,00 |  |